- 材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌(型号) | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 电线、电缆 | 江南、圣安、中超、远东、远程 |  | 型号详见清单 |
| 2 | 配电箱内主要元器件 |  |  |  |
| 2.1 | 配电箱内低压断路器 | 海格、ABB、西门子、施耐德 |  |  |
| 2.2 | 双电源开关 | 海格、ABB、西门子、施耐德 |  |  |
| 2.3 | 多功能电力仪表 | 珠海派诺、江阴斯菲尔、深圳中电 |  |  |
| 2.4 | 智能照明模块 | 南京荟学、南京曼耐克、珠海世讯 |  |  |
| 3 | 水泵 | 上海凯泉、上海凯仕、上海太平洋 |  |  |
| 4 | 启闭机 | 华新、蓝深、永坚 |  |  |
| 二、市政工程 |  |  |  |  |
| 1 | HDPE双壁波纹管 | 联塑、保利、伟星、公元 |  | 环刚度≥8KN/m |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。